校资字〔2018〕10号

河北科技师范学院

关于印发《生产、运行及服务场所节能降耗实施细则（试行）》的通知

各单位，各部门：

《河北科技师范学院生产、运行及服务场所节能降耗实施细则（试行）》已经校长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

河北科技师范学院

2018年3月17 日

河北科技师范学院

生产、运行及服务场所节能降耗实施细则（试行）

为进一步规范节能降耗行为，明确各生产、运行及服务场所节能降耗管理要求，降低学校各类楼宇、大型设备的能源消耗，促进师生员工提高节约意识，提倡节约的生活方式，养成节约习惯，形成节约风尚，将节约理念、管理方式和技术措施贯穿于教育普及、日常管理和使用维护全过程，根据学校《节约型校园建设管理暂行办法》、《节能降耗管理规定》（试行），并结合学校现状，制定本实施细则。

第一条 水电泵房及水电运行设施

（一）水电运行管理部门，要指定能耗统计员，加强能耗管理与分析，及时提出节能降耗方面的整改意见；要加强水、电及采暖管网和线路的巡查和维护，减少跑、冒、滴、漏和损耗。

（二）水电运行管理部门，要加强对供水设施、补水设施、管道循环泵等设施运行状态的巡视，发现设备频繁启动、压力变化等情况时，应立即检查管道是否出现了跑、冒、滴、漏情况；送电电流异常、非用电时段出现电流变化、导线过热等情况时，应立即检查供电线路、用电设备是否正常，人员离开后是否按规定关停用电设备。

（三）加强配电室供电电压的管理，安装功率补偿措施和设备，加强对照明供电设备的运行管理，保证照明器的端电压的电压偏移在允许设计的范围之内。

（四）有建筑中水处理和回用供水系统时，需对回用水管网压力进行监测，保证各用水点的正常使用。安排专人对中水处理设施进行日常管理，建立完善的日常数据记录文件和定期分析报告。

（五）加强水质管理对回用水和景观水的水质实施定期检查，确保各项水质指标符合现行国家标准；对景观用水的水质保障设施应定期检修。保证水体的更新率处于一定的范围内，防止富营养化发生。

（六）景观、水面推广雨水回用、雨水存储灌溉系统，最大限度节省外购水量。

（七）开展合同能源管理，引进节水、节电管理单位协助学校完成设备设施投入和开展节水、节电管理工作，学校各级管理单位和用能单位应广泛宣传并予以支持。

（八）充分利用学校屋面等空间资源，鼓励企业利用学校资源开展光伏发电项目，电能可并入国家电网或校园电网，节约外购电。

第二条 采暖系统

（一）按节能标准要求对室内供热管道进行保温，杜绝供热系统存在的跑、冒、滴、漏现象，确保按需供暖。

（二）对于既有建筑，有条件的可采用平衡阀及平衡阀智能仪表取代闸阀、截止阀，改善系统调节能力。

（三）督促热力供应单位，做好锅炉的除氧和水处理及防腐阻垢等措施，延长室内换热器和管道使用寿命。

（四）逐步推行供热按热量计费管理方式。

第三条 教学楼、教室

（一）所有的教学楼都要安装水电计量表。后勤与国有资产管理处后勤管理科负责教学楼的水电管理和卫生保洁人员的水电节约教育，并监督水电节约责任制落实情况。

（二）对具备条件的楼宇推行指标管理。学校在教学单位独立使用的教学楼进行指标管理示范，逐步摸索管理经验和方式方法，探索节能示范楼宇的运行模式，成功后逐步推广至院系。

（三）通过管理措施和技术手段，避免教室白天开灯、无人开灯、人少大面积开灯等电力空耗现象。

（四）承担学校物业服务的单位应落实岗位责任制，采取适当的方式如根据学生人数分层分区开放教室等措施限制教室开放数量。

（五）后勤与国有资产管理处后勤管理科要加强对教室管理、服务人员的节能教育，并制定出照明、电扇、空调等用电设备的管理、使用的相关规定。

（六）后勤管理科应与教学管理部门密切配合，合理地安排教室开放的数量和时间，最大程度地提高教室的就座率。

（七）教学楼节能管理员应经常对教室进行巡视，在白天教室光线充足并满足教学条件时关闭照明；劝导学生上晚自习时尽可能做到集中；适时地根据教室人数调整照明数量；做到教室无人时及时关灯、关电扇；加强节假日对教室供电的管理。

（八）教务部门要通过监控系统，采取有效措施监控多媒体设备使用状况，减少空开或待机电耗。

（九）严格管理计算机房设备，采取措施减少待机电耗。

第四条 实验楼（含科研楼、分析测试中心、实习场站）

（一）所有的实验楼都要安装水电计量表。后勤与国有资产管理处后勤管理科负责实验楼公共场所的水电管理和卫生保洁人员的水电节约教育，并监督水电节约责任制落实情况。

（二）高耗能实验室（信息与网络管理中心、机房及有热处理设施的实验室等）具备安装条件的，也要安装水电计量分表，作为考查之用。

（三）高耗能、高耗水实验仪器、设备应专人负责，专项管理，做到节约使用。

（四）各院（系）、科研处等部门负责实验楼内各实验室水电管理，各部门对非教学实验时间的大型实验室的空调使用实行严格控制。非学校建制的研究室用水、用电进行严格管理和控制。

（五）具备条件的楼宇和教学实习场所，推行指标管理。教学单位独立使用的实验楼、独立运行的实习场站，进行指标管理示范，逐步摸索管理经验和方式、方法，探索节能示范楼宇的运行模式，条件成熟后逐步推广到全校各单位。

（六）本着水电“谁使用，谁付费”的原则，能源费用计入科研业务费成本。

（七）实验室和基地水、电、通随用随开，用完及时关闭（冰箱等除外）；强化办公设备、实验仪器设备与设施的自行日常保养与维护，延长使用寿命。

（八）实验与实训所用药品及耗材，要按准备计划定量领取配备，实验过程中定量取用，剩余及时回存，鼓励开展微型实验、绿色实验和模拟仿真实验。特殊要求的实验室，可以采取有针对性地运行节能措施。

第五条 办公楼、办公区域及办公室

（一）所有的办公楼都要安装水电计量表。后勤与国有资产管理处后勤管理科负责办公楼公共区域的水电管理和卫生保洁人员的水电节约教育，并监督水电节约责任制落实情况。办公区域及办公室水电管理责任单位为各使用部门。

（二）对具备条件的办公建筑，推行指标管理。办公区域有条件时可设立考察计量分表，根据负荷大小及其利用率确定用水、用电指标。学校在各单位独立使用的区域进行指标管理示范，逐步摸索管理经验和方式方法，探索节能示范楼宇的运行模式，成功后逐步推广至院系。非学校建制的单位用水、用电进行收费管理，严格控制水电指标。

（三）减少待机电耗。办公室用电设备（计算机、打印机、复印机、传真机、饮水机等）应根据使用情况设置节能模式或及时关机，尽量减少待机时间。

（四）合理使用空调。过渡季节延缓空调开启时间，尽量以电风扇取代空调；开空调时关闭门窗，夏季室内空调温度应设置在26℃以上，冬季室内空调温度应设置在20℃以下；提倡下班前半小时提早关闭空调，室内无人时应关闭空调电源。

（五）照明节能。充分利用自然光照，晴天时少开灯；人少时少开灯；长时间离开办公室或下班后要关闭照明电源。

（六）学校办公建筑宜采用节水型用水器具；将逐步淘汰饮水机，推广直饮水。

第六条 图书馆

（一）加强宣传教育工作。对图书馆所有工作人员进行节能培训。

（二）合理开放晚上阅览室灯光数量。在座位就座率不高的情况下，引导学生相对集中就座，关闭空位上面的灯光。书库要适当减少书架上面的灯光。闭馆后，只保留必要的照明和计算机房的电源，其它照明全部关闭。

（三）严格控制白天开启室内照明灯具的数量，做到自然光照度满足阅读条件时不开启照明。

（四）根据室内人数、温度随时调整空调温度，闭馆前30分钟关闭空调。

（五）加强电梯管理（具体要求见第十四条）。

（六）学校将根据实际情况推广使用天然光照明（如光导技术等）。

第七条 学生公寓

（一）学校负责对所有学生公寓的水、电进户安装计量表。后勤与国有资产管理处计划能源科根据住宿人数、类别，确定每栋公寓的水电指标，指标数根据季节变化应略有调整；规定每间宿舍的水、电指标，对学生宿舍实行量化管理，实行按时统一停、送电的管理方式。

（二）后勤与国有资产管理处后勤管理科应加强水电日常管理，禁止在公寓内使用高耗能电器，不鼓励学生在公寓内使用电脑；每间公寓电脑同时使用数量最多不得超过三台。

（三）应动态分析学生人均月消耗的水、电数量，及时采取相应措施降低水电消耗量；配合学生管理部门制定对学生违章用电处罚的相关制度。学校将逐步对学生公寓用电进行技术改造，使所有房间具有用电可计量、可保护、违章用电可识别等功能。

（四）开展学生宿舍节约型校园建设宣传活动，倡导校园节约风尚。在宿舍公示电耗水耗数据，开展节电节水竞赛等方式，实现加强学生节约水电意识，量化节约成果，并配套实施相关奖惩措施。

（五）积极采用节能节水型供热水、用水设备，应及时改造原有陈旧、能效低的设备。可重点结合校园学生集中浴室等设施实施再生能源利用、废热回收利用、中水利用、节能节水运行管理措施。

（六）将学生公寓节能、节水、节电内容纳入住宿管理规定中。新建学生公寓应推行插卡用水等措施，强化宿舍能耗管理。禁止学生宿舍使用电炉、电暖气、电饭锅、热得快等电器。冬季在必要的通风情况下，严禁开窗时间，防止热量散失。

（七）学生公寓楼公共场所水电设施由宿舍管理人员负责管理，宿舍内水电设施由宿舍成员负责管理，如发现设施设备损坏及时报修，禁止长明灯、长流水现象发生。

第八条 学生餐厅

（一）学校对所有餐厅的水、电、燃气进户加装计量表。后勤与国有资产管理处计划能源科根据就餐人数、规模、营业额，结合我校的实际情况，合理确定水、电、气（蒸汽、天然气）的指标。

（二）后勤与国有资产管理处膳食科指定专人负责能耗管理，对月耗能情况进行效能分析，并提出节能降耗整改建议；按照各食堂就餐时间、就餐人数和季节的变化，随时调整大厅照明、电扇、空调的开启时间和数量；控制高耗能炊具的使用；对外承包服务窗口不得使用高耗能炊具；鼓励使用节能产品。

（三）倡导节约粮食，反对浪费，制止不文明的就餐行为。

（四）加强内部管理，从源头上节约和控制采购成本；对食堂员工严格要求，加强制度建设，强化操作程序，在清洗、烹调、消毒过程中，充分注重节约水、电、气等资源。

（五）树立绿色环保理念。不使用一次性餐具和筷子，提供经高温严格消毒的餐具，以节约资源。

第九条 浴池、开水房、洗衣房

（一）浴池、开水房及学生公寓洗衣房要安装水、电计量表。浴室及洗衣房在设备选型时应充分考虑节能效果。后勤与国有资产管理处后勤管理科按月对消耗的水、电等资源进行成本核算，对人均消耗量要定期进行分析。

（二）校区内开水房仅对校区内工作、学习、生活的师生员工开放，其他人员不得进入校区打开水。门卫、楼宇值班人员有权对携带打开水器具进入校区的人员进行劝阻。学校将逐步实行刷卡打开水。

（三）学生浴室应根据地域条件和校园条件合理采用太阳能、地热能等可再生能源。

（四）应积极采用洗浴废水的热回收及中水回用处理技术。

（五）继续在开发区校区推广一卡通节水管理系统及节水型设备。

（六）积极推广使用直饮水系统，实行有偿服务；逐步淘汰高耗能的燃煤开水锅炉、电开水锅炉。

（七）洗衣房要定期检查设备设施运行状态，安排使用时间，控制电耗、水耗。

第十条 水房、卫生间、楼厅、楼道

（一）水房逐步采用延时自闭水龙头；男卫生间小便池必须加装红外线控制器，尽量做到一位一控的方式；便池改成缓冲阀门；卫生间和走廊、门厅的照明开关改成声、光控开关。

（二）学生公寓卫生间根据情况逐步实施建筑中水改造。

（三）加强内部管理和制度建设，卫生清扫人员负责对水房、卫生间、楼厅、楼道的水电节约管理，禁止用长流水冲刷厕所和洗涮拖布。

第十一条 报告厅、礼堂及有偿使用教学场所

（一）礼堂加装水电表，教学楼内的报告厅加装水、电考查分表，确定水、电指标。

（二）管理部门应根据使用规模、时间、季节及时调整场内照明、空调温度和开放时间。

（三）对非学校组织的活动以及校外单位或个人使用报告厅、礼堂、体育场馆、教室及其他公共场所，需先提出申请，批准后由后勤与国有资产管理处计划能源科负责核算指标、备案、核查，后勤管理科按照核算指标收取水电暖费用、卫生费用冲减后勤经费，并负责日常公共卫生管理。

（四）室内卫生本着“谁使用、谁清扫”原则，使用单位在用后移交学校时，确保卫生合格。

第十二条 合理控制绿化用水

（一）绿化用水应实行单独计量。后勤与国有资产管理处计划能源科根据绿化面积核定用水指标。后勤与国有资产管理处要将绿化用水费用与其它绿化费用一并纳入成本考核范围，按月控制支出。

（二）绿化浇灌采用喷灌、微灌、滴灌等高效灌溉方式，合理安排绿化的灌溉次数及用水量；绿地用水禁止使用漫灌方式，严禁从消防栓等设施中取水灌溉。绿化浇灌、景观补水和路面喷洒等用水不使用自来水。

（三）学校将逐步推广建筑中水综合利用技术，并根据绿化用水的分配与布局，适当考虑雨水收集、利用措施。

第十三条 分散式空调的使用管理（非经营类）

（一）对空调的安装、使用实行报批制度。所有拟安装空调的单位，必须向学校提出用电增容申请，批准后方可安装使用。已安装的，由后勤与国有资产管理处计划能源科统计、备案。

（二）做到无人时不开空调，开空调时不开门窗，并将空调温度预定在26℃及以上。

（三）应根据校区作息时间合理安排空调的开放时段，实行上班推迟半小时开机，下班提前半小时关机。

（四）大型机房应根据就座率合理调整开启空调的时间和数量。

（五）根据学校寒暑假特点，制定相应的节能运行策略，积极采取风扇与空调结合的方式运行。

（六）采取有效措施监控教室空调设备的开停，避免课后空开现象。

第十四条 电梯

（一）后勤与国有资产管理处后勤管理科要合理调配电梯的使用。原则上一栋单体楼在节假日及夜间只运行一部电梯（特殊情况除外），并采取技术措施，减少电梯频繁启动和空走。

（二）只开通四楼以上楼层，三楼以下人员原则上不使用电梯上下，特殊情况除外。

（三）推广电梯空转发电回收装置，节省电耗。

第十五条 室内照明系统

（一）推广绿色照明工程，在保证合理有效的照明与亮度条件下，尽量设法降低照明用电负荷，通过合理选用及使用照明器，采用照明节电装置以提高照明用电的效率。在新建、改建项目方案论证、采购和施工中，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品，提供舒适、安全、经济、有益环境保护，改善、提高人们工作、学习生活的质量。

（二）日常维修中，合理采用新型高效节电光源，根据视觉要求确定合理的照度及选用合理的照明方式，对教室等公共照明系统进行有效的分区分时控制。在每一层建筑平面内，可分工作区、通道区及非工作区等不同的区域，其照度水平应分区对待。灵活地运用国家照度标准中的高值、低值或中间值，使之更切合实际需要，不浪费电能。

（三）推广光导照明，充分利用自然光和环境的反射光。在敞开式办公室、教室、建筑地下空间、大空间建筑内，避免白天也全部开灯，可仅接通离窗户较远的几排灯，使天然采光与人工照明适当合理地协调，形成良好的墙壁表面，有效地利用反射光增加房间的亮度。

（四）选择有利于节能的照明控制方式。逐渐将手动控制开关更换为光电感应式、声光控制式开关。调节室内空间自然光照度和人工照明照度值，接近外窗的自然光照度较高，人工照明提供的照度就可低些，使合成的照度应达到设计照度值。

（五）经常清洁灯具，提高发光效率，确保光源、灯具在寿命期内的发光效率，检查灯具安装高度，增加发光强度，养成随手关灯的良好习惯。

（六）制定寒暑假期间教室等公共场合节能照明控制措施。

第十六条 路灯

（一）所有道路的路灯必须加装光控装置，后勤与国有资产管理处后勤管理科应根据季节变化调整光控感应装置。应根据实际情况和采取技术措施间隔地开启路灯（如放假期间、后半夜、不同的路段）。

（二）学校将对路灯进行节能技术改造，逐步推广使用LED型光源，在满足基本照度情况下，后半夜采取低电压照明。

（三）草坪及建筑物轮廓景观灯，仅在节假日、校内重大活动日及新生报到期间开放，并逐步进行节能改造。

第十七条 校外单位和校内自收自支单位

（一）校园内单体柜员机、提款机、有线电视控制设施、通讯基站（联通、电信、网通）控制设施视为经营场所或经营性用电、用水、用热，须与后勤管理部门签订水电暖供应协议，其用水、用电的必须安装计量表，不能单独安装计量表的，由后勤与国有资产管理处根据其负荷的大小确定其水、电消耗量指标。

（二）其中指标内所消耗的水电，参照当地经营性水电价格收取，对超出指标的部分按当地的有关政策实行加价收费，由后勤与国有资产管理处收取并上缴学校财务。暖气费按建筑面积计量收费。

（三）招商引资建设学生公寓和餐厅、印刷厂等，在各进户处加装水电计量表，后勤与国有资产管理处负责核算其水、电指标，实行指标内按计量结果和校内水电价格收费，超出指标的部分按当地的有关政策实行加价收费。不能安装计量表的，本着核算指标从严的原则，按指标定期交纳费用。暖气费按建筑面积计量收费。

（四）如学校因用水、用电超出指标被加价或罚款，各用水、用电部门应按比例承担其中的份额。

第十八条 接待中心、外教公寓和留学生公寓

（一）学校接待中心的水、电、气进户必须安装计量表，相关部门对水电气使用应严格管理。后勤与国有资产管理处根据其经营范围、规模及历年来的营业额确定其水、电、气的指标。

（二）接待中心客房为学校函授学生提供平价住宿、餐饮服务时，按照服务所消耗的水电量减免其相应指标份额。

（三）国际交流中心所租用和管理的外教公寓、留学生公寓，须安装独立的水电分表，按照校内水电价格，核算指标，据实缴费。

第十九条 超市、门市及其它经营摊点

（一）后勤管理部门与相关的单位和个人签订水电暖供应协议，在其进户处安装水电计量表，核算其水、电指标。水电指标内的，参照当地经营性用水用电价格实行全额收费；对超出指标的部分按当地的有关政策实行加价收费，由后勤与国有资产管理处收取并上缴学校财务。暖气费按建筑面积计量收费。

（二）禁止对外供应水电暖，现有对外供应水电暖的，应立即收回，改由电力公司、自来水公司、热力公司供应和收费；暂时不能收回的，由后勤与国有资产管理处与用户签订水电暖供应协议（供应期限原则上为一年），明确价格和费用结算方式。

第二十条 实习工厂、动物保健医院、动科实习场、体育练习馆等其它场所

（一）各单位承担教务处核定范围内的教学、实践实习任务时，由后勤与国有资产管理处计划能源科根据实际情况核减其相应的耗能指标，后勤与国有资产管理处按规定收取费用，并将不定期对经营场所计量装置进行复检。

（二）对实习工厂、动物保健医院、动科实习场、体育练习馆等具有一定对外经营服务性质的教学部门，必须单独安装水、电计量表，实行按计量指标管理，对外出租时据实缴费。不能安装计量表的，要根据年营业额和所承担教学任务核算其非教学所用水、电量，据实缴费。

第二十一条 住宅楼、公有住房

（一）除安装进户总表外，各户应一户一表。各住宅小区、住宅楼的公共用水、用电和部分楼宇不能安装分表的，应按户数根据总表指数均摊，单价按照住宅水电收费标准执行。

（二）单身职工宿舍安装空调的，由房产管理科根据其容量制定管理办法，加价收费。

（三）禁止在职工宿舍以任何形式安装、使用淋浴用热水器。

（四）教师周转用房除本人及家属出差等原因外，连续半年未使用水电，视为未居住，由相关部门提交后勤与国有资产管理处按收回房屋处理，以备其他人使用。

（五）教师周转用房、校内人员租用学校房屋后，如存在转租、转借、改变住宅用途等行为，以及其他违反学校房屋管理规定的行为，学校除按规定进行处理外，后勤与国有资产管理处有权向原租赁人（房屋所有人）收取水电暖价格2至5倍的能源损失费，拒不缴纳者不予供水、供电、供暖。

第二十二条 基建工程和建筑维修施工

（一）大型基建项目的水指标由后勤与国有资产管理处负责单独挂表计量，按计量指数收费，工程管理部门要严格控制施工水电消耗，杜绝水电浪费现象发生。

（二）小型基建维修项目，采取就近原则挂表计量，由后勤与国有资产管理处按计量指数收费；不能装计量表的，审计部门在工程决算审计完毕后，将工程消耗的水电量（或费用）通报给后勤与国有资产管理处，在结算前按相关规定收取水电费用，学校财务处出具相应票据。

第二十三条 门卫、值班室

（一）所有的门卫（各校区及独立家属区）、值班场所，必须加装用水用电计量表。

（二）禁止任何人因私使用门卫值班室、楼内水房的水管洗车，如发现上述情况，将对相关责任人、责任单位提出通报批评，并进行处罚。

第二十四条 本细则自公布之日起执行。

河北科技师范学院校长办公室                2018年3月17日印发